附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南普洱宁洱金鸡加油站B站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 绝缘手套、绝缘鞋未按规定存放于配电室内。

- 发电室门锁损坏。

- 站长室、营业室无应急照明灯。

- 急停开关标识损坏。